Czy Zamawiający udostępni oferentom pełną dokumentację techniczną istniejących urządzeń przewidzianych do integracji, w szczególności szlabanów, central sterujących, pętli indukcyjnych, sygnalizacji świetlnej, zasilaczy, istniejącego okablowania oraz obudów terminali?

- Odpowiedź nr 1:

- Zamawiający nie posiada dokumentacji technicznej aktualnie zainstalowanych urządzeń przewidzianych do integracji z nowym Systemem. Wszystkie informacje na temat aktualnie zamontowanych urządzeń Wykonawca uzyska podczas obowiązkowej wizji lokalnej. Zamawiający zapewnia dostęp do każdego elementu infrastruktury aktualnego systemu wjazdowego w celu zweryfikowania nazw urządzeń oraz sposobu ich integracji z nowym Systemem.

Czy Zamawiający udostępni schematy połączeń elektrycznych i logicznych istniejącej infrastruktury, w tym opis wejść/wyjść, sygnałów sterujących, portów przyłączeniowych, logiki szlabanu, sygnału z koncentratora pętli oraz sygnału położenia ramienia szlabanu?

- Odpowiedź nr 2:

- Zamawiający posiada poglądowy schemat projektowy połączeń między urządzeniami aktualnego Systemu. Wszystkie informacje na temat aktualnie zamontowanych urządzeń Wykonawca uzyska podczas obowiązkowej wizji lokalnej. Zamawiający zapewnia dostęp do każdego elementu infrastruktury aktualnego systemu wjazdowego w celu zweryfikowania nazw urządzeń oraz sposobu ich integracji z nowym Systemem.

Prosimy o wskazanie producentów, modeli, roku produkcji oraz aktualnego stanu technicznego istniejących urządzeń przeznaczonych do wykorzystania przy modernizacji, tj. szlabanów, pętli indukcyjnych, sygnalizacji świetlnej, słupków, obudów urządzeń sterujących oraz obudów terminali wyjazdowych.

- Odpowiedź nr 3:

- Dokładne informacje Wykonawca uzyska podczas wizji lokalnej na terenie obiektu. Podczas wizji umożliwiamy dostęp do wglądu do każdego urządzenia w celu wykonania dokumentacji fotograficznej oraz sprawdzenia połączeń.

Czy Zamawiający potwierdza, że w przypadku braku kompatybilności istniejących urządzeń z oferowanym systemem wykonawca będzie uprawniony do wymiany elementów niekompatybilnych za dodatkowym wynagrodzeniem, po uprzednim uzgodnieniu zakresu i kosztów z Zamawiającym?

- Odpowiedź nr 4:

- Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość wymiany niekompatybilnych urządzeń. Jednocześnie w celu optymalizacji kosztów Wykonawca wykorzysta aktualnie zamontowane urządzenia infrastruktury wjazdu zgodnie z zapisem działu X PRACE BUDOWLANE I OKABLOWANIE opisu działania Systemu stanowiącego Załącznik nr 2 Specyfikacji zamówienia. W przypadku braku możliwości wykorzystania któregoś z aktualnie zamontowanych urządzeń Zamawiający dostarczy i zamontuje urządzenie nowe w porozumieniu z Wykonawcą.

Czy Zamawiający potwierdza, że odpowiedzialność wykonawcy za prawidłowe działanie systemu nie obejmuje wad, awarii lub ograniczeń technicznych urządzeń istniejących, które nie podlegają gwarancji wykonawcy i mają być serwisowane przez Zamawiającego?

- Odpowiedź nr 5:

- Tak, zgodnie z §1, ust. 4 Umowy (Załącznik nr 2 do Umowy) wskazane będą urządzenia, które są serwisowane przez Zamawiającego (naprawa, wymiana, demontaż, montaż).

Prosimy o potwierdzenie, że w ramach zamówienia wykonawca odpowiada za integrację urządzeń istniejących z nowym systemem, natomiast nie odpowiada za doprowadzenie istniejących urządzeń do pełnej sprawności technicznej, jeżeli ich stan techniczny uniemożliwi prawidłową współpracę z systemem.

- Odpowiedź nr 6:

- Tak potwierdzam, Zamawiający odpowiada za stan techniczny aktualnie zainstalowanych urządzeń.

Czy Zamawiający udostępni podczas wizji lokalnej lub na etapie pytań do postępowania szczegółowy wykaz istniejącego okablowania wraz z informacją, które odcinki mogą zostać wykorzystane, a które są przeznaczone do wymiany?

- Odpowiedź nr 7:

- Zamawiający nie posiada wykazu istniejącego okablowania. Wykonawca podczas wizji lokalnej oraz na etapie przygotowania oferty powinien przygotować projekt wykonania połączeń nowych urządzeń z aktualnie zamontowanymi. Odpowiedni schemat połączeń należy wykonać jako załącznik do dokumentacji powykonawczej.

Czy Zamawiający potwierdza, że zapewni gotową i działającą infrastrukturę LAN, zdalny dostęp oraz zasilanie 230V dla wszystkich lokalizacji objętych systemem, zgodnie z dokumentacją postępowania?

- Odpowiedź nr 8:

- Zgodnie z zapisami w Umowie §4 Zobowiązania Zamawiającego, ust 2 i 3, Zamawiający odpowiada za;

- „2.	Zamawiający udostępni infrastrukturę Rynku w celu podłączenia urządzeń do zasilania 230V oraz sieci LAN o przepustowości minimum 100MBit z dostępem do Internetu (o ile jest wymagany). Umożliwi również wykorzystanie funkcjonalności szlabanów oraz pętli do sterowania w/w urządzeniami, w tym porty przyłączeniowe logiki szlabanu – sygnał z koncentratora pętli oraz sygnał położenia szlabanu, niezbędne dla sterowania sygnalizacją świetlną.”

- „3. Zamawiający oświadcza, że dysponuje siecią teleinformatyczną LAN o parametrach pracy zgodnych ze standardem minimum Fast Ethernet, która łączy udostępnione pomieszczenie, w którym zostanie zainstalowany serwer Systemu z pomieszczeniami kasjerskimi bram wjazdowych i wyjazdowych oraz z czytnikami kart i szlabanami. Dodatkowo sieć ta jest doprowadzona do wszystkich komputerów, które będą miały dostęp do Systemu wjazdowego.”

- Zgodnie z zapisami w Opisie działania systemu Dział X PRACE BUDOWLANE I OKABLOWANIE, ust. 1 i 2 Wykonawca odpowiada za;

- „1.	Wykonanie niezbędnych do prawidłowego działania urządzeń infrastruktury Systemu prac instalacyjnych. W załączeniu mapa Rynku z miejscem montażu urządzeń infrastruktury Systemu.”

- „2.	W celu optymalizacji kosztów Wykonawca wykorzysta istniejące okablowanie zasilające i komunikacyjne, niezbędne do prawidłowego działania Systemu. Jeśli w trakcie instalacji okaże się, że wybrane odcinki obecnie istniejącego okablowania przeznaczone do wykorzystania wymagają, lub posiadają wskazanie do wymiany to Wykonawca niezwłocznie przedstawi tą informację Zamawiającemu wraz z kosztami wymiany wadliwych odcinków okablowania. Jednocześnie Wykonawca wykona brakującą instalację okablowania komunikacyjnego na odcinku: budynek LRH (serwer) – Wyjazd 1 i 2 – Wjazd 3, 4 i 6 – samoobsługowe kasy parkingowe.”

- Wykonawca wykorzysta istniejącą sieć oraz wykona brakujące elementy sieci.

Prosimy o doprecyzowanie, czy integracja z Comarch ERP XL ma obejmować: eksport danych, import danych, automatyczne księgowanie dokumentów, wystawianie dokumentów sprzedaży, synchronizację kontrahentów, obsługę fiskalizacji czy inne funkcje.

- Odpowiedź nr 9:

- Tak, wszystkie z wymienionych.

Prosimy o wskazanie, czy Zamawiający posiada już urządzenia fiskalne przewidziane do współpracy z systemem, a jeśli tak, to prosimy o podanie ich producenta, modelu oraz sposobu oczekiwanej integracji.

- Odpowiedź nr 10:

- Zamawiający nie posiada urządzeń fiskalnych.

Czy Zamawiający oczekuje, aby w ramach zamówienia wykonawca dostarczył urządzenia fiskalne, czy też wystarczające jest zapewnienie integracji systemu z urządzeniami fiskalnymi dostarczonymi przez Zamawiającego?

- Odpowiedź nr 11:

- Wykonawca sam dobiera i proponuje model urządzenia, które będzie kompatybilne z oprogramowaniem Systemu oraz z obudowami i urządzeniami zamontowanymi wewnątrz kas samoobsługowych.

Prosimy o doprecyzowanie czy wymaganie „podpisany na wszystkich stronach wzór Umowy wraz z załącznikami do Umowy” należy rozumieć jako obowiązek podpisania wyłącznie wzoru umowy oraz załączników dostępnych na etapie składania oferty, czy także załączników, które z natury rzeczy mają powstać dopiero po wyborze wykonawcy lub po realizacji części prac, np. harmonogramu rzeczowo-finansowego albo dokumentów powykonawczych.

- Odpowiedź nr 12:

- Podpisy są wymagane na wszystkich stronach wszystkich dokumentów, które są udostępnione do pobrania w związku z postępowaniem przetargowym (2026-03-24 Specyfikacja warunków zamówienia… wraz z załącznikami 1-9). Załączniki, o których mowa we wzorze Umowy, zostaną przygotowane po wyborze Wykonawcy i będą podpisane wraz z Umową na wykonanie Systemu.

Czy Zamawiający potwierdza, że oferent może wskazać termin realizacji „powyżej 150 dni kalendarzowych”, o ile końcowy termin wykonania zamówienia nie przekroczy 30 września 2026 r.?

- Odpowiedź nr 13:

- Tak, odpowiednia pozycja została dołączona do tabeli wraz ze zmianami terminów realizacji poszczególnych etapów postępowania przetargowego.

Prosimy o potwierdzenie, czy 60-dniowy okres testów systemu jest wliczony do terminu realizacji zamówienia wskazywanego w ofercie, czy też biegnie po upływie terminu realizacji zadeklarowanego przez wykonawcę.

- Odpowiedź nr 14:

- Wg Specyfikacji Dział II. Termin realizacji zlecenia, ust. 1;

- „1. Wykonanie projektu, dostawy, montażu, podłączenia i uruchomienia Systemu kontroli wjazdów i wyjazdów pojazdów na terenie Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. w terminie podanym w Ofercie, jednak nie później niż do 15 października 2026 roku.”

- oraz wg Umowy §5 Harmonogram wykonania przedmiotu Umowy, ust. 6 i 7;

- „6.	Wykonawca wykona przedmiot zamówienia w całości i zgłosi Zamawiającemu w formie pisemnej gotowość do wykonania odbioru przedmiotu Zamówienia;

- - w terminie do dnia ……………………………………

- 7.	Przeprowadzenie testów prawidłowości funkcjonowania Systemu kontroli wjazdów i wyjazdów pojazdów na terenie Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. Testy będą wykonywane przez okres 60 dni od daty pisemnego zgłoszenia gotowości do wykonania odbioru;

- – w terminie do dnia ……………………………………….”

- Wykonawca musi uruchomić System w całości i zgłosić Zamawiającemu gotowość do wykonania odbioru do 15 października 2026 roku. Okres 60-cio dniowego okresu testowego będzie liczony od daty zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do wykonania odbioru, o którym mowa w §5, ust 6 Umowy. Okres ten może biec także po 15 października 2026 roku.

Czy Zamawiający dopuszcza etapowe uruchamianie poszczególnych funkcjonalności systemu, np. najpierw obsługi kart abonamentowych, następnie kas samoobsługowych i ruchu biletowego?

- Odpowiedź nr 15:

- Tak, kolejność wykonania prac, o której mowa w Umowie w §5 (Harmonogram wykonania przedmiotu Umowy) jest preferowana przez Zamawiającego, w celu płynnego przejścia z obecnego Systemu wjazdowego na nowy sposób obsługi wjazdów;

- „Wykonanie Umowy nastąpi w następującej kolejności:

- 1.	Przygotowanie harmonogram rzeczowo-finansowego stanowiącego Załącznik nr 7 do niniejszej Umowy.

- 2.	Dostawa i montaż Urządzeń oraz infrastruktury niezbędnej do prawidłowego działania Systemu.

- 3.	Instalacja Oprogramowania wraz z dostępem do części administracyjnej.

- 4.	Uruchomienie czytników kart abonamentowych i obsługi Klientów posiadających karty abonamentowe.

- 5. Uruchomienie samoobsługowych kas parkingowych i terminali wjazdowych wraz z obsługą Klientów indywidualnych…”.

Czy Zamawiający potwierdza, że szczegółowe taryfy, algorytmy naliczania opłat, czasy darmowe, czasy od płatności do wyjazdu oraz zasady taryf zerowych będą uzgadniane dopiero na etapie realizacji, na podstawie aktualnego regulaminu i cennika Rynku?

- Odpowiedź nr 16:

- Tak, Zamawiający chce mieć kontrolę nad sposobem naliczania i ustalania taryf, które będą ustawiane i zmieniane według przyjętego regulaminu i cennika, który zostanie dostosowany do nowego sposobu obsługi wjazdów w trakcie realizacji prac nad nowym Systemem wjazdowym. W przyszłości będą wprowadzane korekty do cennika i sposobu naliczania opłat. Aby tego dokonać Zamawiający musi mieć dostęp do ustawień o których mowa w Specyfikacji, dział IX. OPIS FUNKCJONALNY, ust. 8 Naliczanie opłat.

Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku doświadczenia realizację systemu odpowiadającego przedmiotowi zamówienia, którego pierwotne wdrożenie zostało zakończone w dniu 31.01.2022 r., jeżeli po tej dacie wykonawca realizował jego rozbudowę lub modernizację, a zakres tych prac obejmował funkcjonalności wymagane w niniejszym postępowaniu? Prosimy o potwierdzenie, czy taka realizacja może zostać wykazana jako referencja na potwierdzenie spełnienia warunku doświadczenia, a jeśli tak, to czy Zamawiający wymaga, aby wartość lub zakres rozbudowy lub modernizacji również samodzielnie odpowiadały wymaganiom określonym w postępowaniu.

- Odpowiedź nr 17:

- Tak, Zamawiający uzna referencje dotyczące projektu wykonanego wcześniej, a jedynie modernizowanego w wymaganym okresie, o ile modernizacja miała charakter istotny i potwierdza nabycie doświadczenia wymaganego przez Zamawiającego.

- Warunkiem uznania referencji jest wykonanie systemu parkingowego lub wjazdowego w latach 2023-2026, w związku z tym zakończenie prac (modernizacji) i odbiór końcowy muszą przypadać w tym okresie. Wykonawca musi wykazać, że System po modernizacji spełnia poniższe wymagania:

- system automatycznie odczytuje numery rejestracyjne pojazdów w oparciu o kamery LPR,

- system nalicza różne stawki opłat zależnie od wybranego rodzaju wjazdu,

- system nalicza opłaty automatycznie,

- system ewidencjonuje interwały czasowe przebywania pojazdów na terenie obiektu,

- system umożliwia pobieranie opłat wnoszonych samodzielnie przez Klientów,

- system dopuszcza płatności gotówkowe i bezgotówkowe,

- system fiskalizuje wnoszone opłaty.

Czy Zamawiający dopuści wykazanie spełnienia warunku doświadczenia poprzez przedstawienie realizacji polegających na wykonaniu lub dostawie systemów wjazdowych lub kontroli dostępu, w których wjazd do obiektu lub określonej strefy był realizowany na podstawie automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych, nawet jeżeli systemy te nie obejmowały wszystkich funkcjonalności wskazanych w warunku udziału lub opisie przedmiotu zamówienia? Prosimy o doprecyzowanie, czy dla oceny spełnienia warunku doświadczenia Zamawiający uzna za wystarczające doświadczenie w zakresie kluczowej funkcjonalności identyfikacji pojazdów poprzez LPR/ANPR, czy też wymaga wykazania realizacji obejmujących łącznie wszystkie elementy wskazane w dokumentacji.

- Odpowiedź nr 18:

- Warunki doświadczenia są szczegółowo opisane w Specyfikacji w Dziale VII. Zawartość oferty, ust. 5 i 6. Ze względu na złożoność projektowanego Systemu wjazdowego, Zamawiający wymaga wykazania odpowiedniego doświadczenia w budowaniu Systemów wjazdowych/parkingowych jako gwarancja rzetelnego ich wykonania i bezawaryjnego działania w przyszłości.

- „5.	Wymagane doświadczenie Oferenta, czyli informacja o dotychczas wykonanych w okresie 2023-2026 roku minimum 2-ch dostaw systemów parkingowych lub wjazdowych o wartości minimum 200 000,00 zł brutto każda, popartych referencjami wraz z dostarczonym kontaktem do firmy użytkującej system w celu weryfikacji i oceny jego działania. Druk stanowi Załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji.

- 6.	Aby wykonany System kontroli wjazdów i wyjazdów pojazdów został uwzględniony w wykazanym doświadczeniu musi spełnić poniższe wymagania:

- system automatycznie odczytuje numery rejestracyjne pojazdów w oparciu o kamery LPR,

- system nalicza różne stawki opłat zależnie od wybranego rodzaju wjazdu,

- system nalicza opłaty automatycznie,

- system ewidencjonuje interwały czasowe przebywania pojazdów na terenie obiektu,

- system umożliwia pobieranie opłat wnoszonych samodzielnie przez Klientów,

- system dopuszcza płatności gotówkowe i bezgotówkowe,

- system fiskalizuje wnoszone opłaty.”