- Pytanie nr 1:

- Czy Zamawiający udostępni oferentom pełną dokumentację techniczną istniejących urządzeń przewidzianych do integracji, w szczególności szlabanów, central sterujących, pętli indukcyjnych, sygnalizacji świetlnej, zasilaczy, istniejącego okablowania oraz obudów terminali?

- Odpowiedź nr 1:

- Zamawiający nie posiada dokumentacji technicznej aktualnie zainstalowanych urządzeń przewidzianych do integracji z nowym Systemem. Wszystkie informacje na temat aktualnie zamontowanych urządzeń Wykonawca uzyska podczas obowiązkowej wizji lokalnej. Zamawiający zapewnia dostęp do każdego elementu infrastruktury aktualnego systemu wjazdowego w celu zweryfikowania nazw urządzeń oraz sposobu ich integracji z nowym Systemem.

- Pytanie nr 2:

- Czy Zamawiający udostępni schematy połączeń elektrycznych i logicznych istniejącej infrastruktury, w tym opis wejść/wyjść, sygnałów sterujących, portów przyłączeniowych, logiki szlabanu, sygnału z koncentratora pętli oraz sygnału położenia ramienia szlabanu?

- Odpowiedź nr 2:

- Zamawiający posiada poglądowy schemat projektowy połączeń między urządzeniami aktualnego Systemu. Wszystkie informacje na temat aktualnie zamontowanych urządzeń Wykonawca uzyska podczas obowiązkowej wizji lokalnej. Zamawiający zapewnia dostęp do każdego elementu infrastruktury aktualnego systemu wjazdowego w celu zweryfikowania nazw urządzeń oraz sposobu ich integracji z nowym Systemem.

- Pytanie nr 3:

- Prosimy o wskazanie producentów, modeli, roku produkcji oraz aktualnego stanu technicznego istniejących urządzeń przeznaczonych do wykorzystania przy modernizacji, tj. szlabanów, pętli indukcyjnych, sygnalizacji świetlnej, słupków, obudów urządzeń sterujących oraz obudów terminali wyjazdowych.

- Odpowiedź nr 3:

- Dokładne informacje Wykonawca uzyska podczas wizji lokalnej na terenie obiektu. Podczas wizji umożliwiamy dostęp do wglądu do każdego urządzenia w celu wykonania dokumentacji fotograficznej oraz sprawdzenia połączeń.

- Pytanie nr 4:

- Czy Zamawiający potwierdza, że w przypadku braku kompatybilności istniejących urządzeń z oferowanym systemem wykonawca będzie uprawniony do wymiany elementów niekompatybilnych za dodatkowym wynagrodzeniem, po uprzednim uzgodnieniu zakresu i kosztów z Zamawiającym?

- Odpowiedź nr 4:

- Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość wymiany niekompatybilnych urządzeń. Jednocześnie w celu optymalizacji kosztów Wykonawca wykorzysta aktualnie zamontowane urządzenia infrastruktury wjazdu zgodnie z zapisem działu X PRACE BUDOWLANE I OKABLOWANIE opisu działania Systemu stanowiącego Załącznik nr 2 Specyfikacji zamówienia. W przypadku braku możliwości wykorzystania któregoś z aktualnie zamontowanych urządzeń Zamawiający dostarczy i zamontuje urządzenie nowe w porozumieniu z Wykonawcą.

- Pytanie nr 5:

- Czy Zamawiający potwierdza, że odpowiedzialność wykonawcy za prawidłowe działanie systemu nie obejmuje wad, awarii lub ograniczeń technicznych urządzeń istniejących, które nie podlegają gwarancji wykonawcy i mają być serwisowane przez Zamawiającego?

- Odpowiedź nr 5:

- Tak, zgodnie z §1, ust. 4 Umowy (Załącznik nr 2 do Umowy) wskazane będą urządzenia, które są serwisowane przez Zamawiającego (naprawa, wymiana, demontaż, montaż).

- Pytanie nr 6:

- Prosimy o potwierdzenie, że w ramach zamówienia wykonawca odpowiada za integrację urządzeń istniejących z nowym systemem, natomiast nie odpowiada za doprowadzenie istniejących urządzeń do pełnej sprawności technicznej, jeżeli ich stan techniczny uniemożliwi prawidłową współpracę z systemem.

- Odpowiedź nr 6:

- Tak potwierdzam, Zamawiający odpowiada za stan techniczny aktualnie zainstalowanych urządzeń.

- Pytanie nr 7:

- Czy Zamawiający udostępni podczas wizji lokalnej lub na etapie pytań do postępowania szczegółowy wykaz istniejącego okablowania wraz z informacją, które odcinki mogą zostać wykorzystane, a które są przeznaczone do wymiany?

- Odpowiedź nr 7:

- Zamawiający nie posiada wykazu istniejącego okablowania. Wykonawca podczas wizji lokalnej oraz na etapie przygotowania oferty powinien przygotować projekt wykonania połączeń nowych urządzeń z aktualnie zamontowanymi. Odpowiedni schemat połączeń należy wykonać jako załącznik do dokumentacji powykonawczej.

- Pytanie nr 8:

- Czy Zamawiający potwierdza, że zapewni gotową i działającą infrastrukturę LAN, zdalny dostęp oraz zasilanie 230V dla wszystkich lokalizacji objętych systemem, zgodnie z dokumentacją postępowania?

- Odpowiedź nr 8:

- Zgodnie z zapisami w Umowie §4 Zobowiązania Zamawiającego, ust 2 i 3, Zamawiający odpowiada za;

- „2.	Zamawiający udostępni infrastrukturę Rynku w celu podłączenia urządzeń do zasilania 230V oraz sieci LAN o przepustowości minimum 100MBit z dostępem do Internetu (o ile jest wymagany). Umożliwi również wykorzystanie funkcjonalności szlabanów oraz pętli do sterowania w/w urządzeniami, w tym porty przyłączeniowe logiki szlabanu – sygnał z koncentratora pętli oraz sygnał położenia szlabanu, niezbędne dla sterowania sygnalizacją świetlną.”

- „3. Zamawiający oświadcza, że dysponuje siecią teleinformatyczną LAN o parametrach pracy zgodnych ze standardem minimum Fast Ethernet, która łączy udostępnione pomieszczenie, w którym zostanie zainstalowany serwer Systemu z pomieszczeniami kasjerskimi bram wjazdowych i wyjazdowych oraz z czytnikami kart i szlabanami. Dodatkowo sieć ta jest doprowadzona do wszystkich komputerów, które będą miały dostęp do Systemu wjazdowego.”

- Zgodnie z zapisami w Opisie działania systemu Dział X PRACE BUDOWLANE I OKABLOWANIE, ust. 1 i 2 Wykonawca odpowiada za;

- „1.	Wykonanie niezbędnych do prawidłowego działania urządzeń infrastruktury Systemu prac instalacyjnych. W załączeniu mapa Rynku z miejscem montażu urządzeń infrastruktury Systemu.”

- „2.	W celu optymalizacji kosztów Wykonawca wykorzysta istniejące okablowanie zasilające i komunikacyjne, niezbędne do prawidłowego działania Systemu. Jeśli w trakcie instalacji okaże się, że wybrane odcinki obecnie istniejącego okablowania przeznaczone do wykorzystania wymagają, lub posiadają wskazanie do wymiany to Wykonawca niezwłocznie przedstawi tą informację Zamawiającemu wraz z kosztami wymiany wadliwych odcinków okablowania. Jednocześnie Wykonawca wykona brakującą instalację okablowania komunikacyjnego na odcinku: budynek LRH (serwer) – Wyjazd 1 i 2 – Wjazd 3, 4 i 6 – samoobsługowe kasy parkingowe.”

- Wykonawca wykorzysta istniejącą sieć oraz wykona brakujące elementy sieci.

- Pytanie nr 9:

- Prosimy o doprecyzowanie czy integracja z Comarch ERP XL ma obejmować: eksport danych, import danych, automatyczne księgowanie dokumentów, wystawianie dokumentów sprzedaży, synchronizację kontrahentów, obsługę fiskalizacji czy inne funkcje.

- Odpowiedź nr 9:

- Tak, wszystkie z wymienionych.

- Pytanie nr 10:

- Prosimy o wskazanie, czy Zamawiający posiada już urządzenia fiskalne przewidziane do współpracy z systemem, a jeśli tak, to prosimy o podanie ich producenta, modelu oraz sposobu oczekiwanej integracji.

- Odpowiedź nr 10:

- Zamawiający nie posiada urządzeń fiskalnych.

- Pytanie nr 11:

- Czy Zamawiający oczekuje, aby w ramach zamówienia wykonawca dostarczył urządzenia fiskalne, czy też wystarczające jest zapewnienie integracji systemu z urządzeniami fiskalnymi dostarczonymi przez Zamawiającego?

- Odpowiedź nr 11:

- Wykonawca sam dobiera i proponuje model urządzenia, które będzie kompatybilne z oprogramowaniem Systemu oraz z obudowami i urządzeniami zamontowanymi wewnątrz kas samoobsługowych.

- Pytanie nr 12:

- Prosimy o doprecyzowanie czy wymaganie „podpisany na wszystkich stronach wzór Umowy wraz z załącznikami do Umowy” należy rozumieć jako obowiązek podpisania wyłącznie wzoru umowy oraz załączników dostępnych na etapie składania oferty, czy także załączników, które z natury rzeczy mają powstać dopiero po wyborze wykonawcy lub po realizacji części prac, np. harmonogramu rzeczowo-finansowego albo dokumentów powykonawczych.

- Odpowiedź nr 12:

- Podpisy są wymagane na wszystkich stronach wszystkich dokumentów, które są udostępnione do pobrania w związku z postępowaniem przetargowym (2026-03-24 Specyfikacja warunków zamówienia… wraz z załącznikami 1-9). Załączniki, o których mowa we wzorze Umowy, zostaną przygotowane po wyborze Wykonawcy i będą podpisane wraz z Umową na wykonanie Systemu.

- Pytanie nr 13:

- Czy Zamawiający potwierdza, że oferent może wskazać termin realizacji „powyżej 150 dni kalendarzowych”, o ile końcowy termin wykonania zamówienia nie przekroczy 30 września 2026 r.?

- Odpowiedź nr 13:

- Tak, odpowiednia pozycja została dołączona do tabeli wraz ze zmianami terminów realizacji poszczególnych etapów postępowania przetargowego.

- Pytanie nr 14:

- Prosimy o potwierdzenie, czy 60-dniowy okres testów systemu jest wliczony do terminu realizacji zamówienia wskazywanego w ofercie, czy też biegnie po upływie terminu realizacji zadeklarowanego przez wykonawcę.

- Odpowiedź nr 14:

- Wg Specyfikacji Dział II. Termin realizacji zlecenia, ust. 1;

- „1. Wykonanie projektu, dostawy, montażu, podłączenia i uruchomienia Systemu kontroli wjazdów i wyjazdów pojazdów na terenie Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. w terminie podanym w Ofercie, jednak nie później niż do 15 października 2026 roku.”

- oraz wg Umowy §5 Harmonogram wykonania przedmiotu Umowy, ust. 6 i 7;

- „6.	Wykonawca wykona przedmiot zamówienia w całości i zgłosi Zamawiającemu w formie pisemnej gotowość do wykonania odbioru przedmiotu Zamówienia;

- - w terminie do dnia ……………………………………

- 7.	Przeprowadzenie testów prawidłowości funkcjonowania Systemu kontroli wjazdów i wyjazdów pojazdów na terenie Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. Testy będą wykonywane przez okres 60 dni od daty pisemnego zgłoszenia gotowości do wykonania odbioru;

- – w terminie do dnia ……………………………………….”

- Wykonawca musi uruchomić System w całości i zgłosić Zamawiającemu gotowość do wykonania odbioru do 15 października 2026 roku. Okres 60-cio dniowego okresu testowego będzie liczony od daty zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do wykonania odbioru, o którym mowa w §5, ust 6 Umowy. Okres ten może biec także po 15 października 2026 roku.

- Pytanie nr 15:

- Czy Zamawiający dopuszcza etapowe uruchamianie poszczególnych funkcjonalności systemu, np. najpierw obsługi kart abonamentowych, następnie kas samoobsługowych i ruchu biletowego?

- Odpowiedź nr 15:

- Tak, kolejność wykonania prac, o której mowa w Umowie w §5 (Harmonogram wykonania przedmiotu Umowy) jest preferowana przez Zamawiającego, w celu płynnego przejścia z obecnego Systemu wjazdowego na nowy sposób obsługi wjazdów;

- „Wykonanie Umowy nastąpi w następującej kolejności:

- 1.	Przygotowanie harmonogram rzeczowo-finansowego stanowiącego Załącznik nr 7 do niniejszej Umowy.

- 2.	Dostawa i montaż Urządzeń oraz infrastruktury niezbędnej do prawidłowego działania Systemu.

- 3.	Instalacja Oprogramowania wraz z dostępem do części administracyjnej.

- 4.	Uruchomienie czytników kart abonamentowych i obsługi Klientów posiadających karty abonamentowe.

- 5. Uruchomienie samoobsługowych kas parkingowych i terminali wjazdowych wraz z obsługą Klientów indywidualnych…”.

- Pytanie nr 16:

- Czy Zamawiający potwierdza, że szczegółowe taryfy, algorytmy naliczania opłat, czasy darmowe, czasy od płatności do wyjazdu oraz zasady taryf zerowych będą uzgadniane dopiero na etapie realizacji, na podstawie aktualnego regulaminu i cennika Rynku?

- Odpowiedź nr 16:

- Tak, Zamawiający chce mieć kontrolę nad sposobem naliczania i ustalania taryf, które będą ustawiane i zmieniane według przyjętego regulaminu i cennika, który zostanie dostosowany do nowego sposobu obsługi wjazdów w trakcie realizacji prac nad nowym Systemem wjazdowym. W przyszłości będą wprowadzane korekty do cennika i sposobu naliczania opłat. Aby tego dokonać Zamawiający musi mieć dostęp do ustawień o których mowa w Specyfikacji, dział IX. OPIS FUNKCJONALNY, ust. 8 Naliczanie opłat.

- Pytanie nr 17:

- Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku doświadczenia realizację systemu odpowiadającego przedmiotowi zamówienia, którego pierwotne wdrożenie zostało zakończone w dniu 31.01.2022 r., jeżeli po tej dacie wykonawca realizował jego rozbudowę lub modernizację, a zakres tych prac obejmował funkcjonalności wymagane w niniejszym postępowaniu? Prosimy o potwierdzenie, czy taka realizacja może zostać wykazana jako referencja na potwierdzenie spełnienia warunku doświadczenia, a jeśli tak, to czy Zamawiający wymaga, aby wartość lub zakres rozbudowy lub modernizacji również samodzielnie odpowiadały wymaganiom określonym w postępowaniu.

- Odpowiedź nr 17:

- Tak, Zamawiający uzna referencje dotyczące projektu wykonanego wcześniej, a jedynie modernizowanego w wymaganym okresie, o ile modernizacja miała charakter istotny i potwierdza nabycie doświadczenia wymaganego przez Zamawiającego.

- Warunkiem uznania referencji jest wykonanie systemu parkingowego lub wjazdowego w latach 2023-2026, w związku z tym zakończenie prac (modernizacji) i odbiór końcowy muszą przypadać w tym okresie. Wykonawca musi wykazać, że System po modernizacji spełnia poniższe wymagania:

- system automatycznie odczytuje numery rejestracyjne pojazdów w oparciu o kamery LPR,

- system nalicza różne stawki opłat zależnie od wybranego rodzaju wjazdu,

- system nalicza opłaty automatycznie,

- system ewidencjonuje interwały czasowe przebywania pojazdów na terenie obiektu,

- system umożliwia pobieranie opłat wnoszonych samodzielnie przez Klientów,

- system dopuszcza płatności gotówkowe i bezgotówkowe,

- system fiskalizuje wnoszone opłaty.

- Pytanie nr 18:

- Czy Zamawiający dopuści wykazanie spełnienia warunku doświadczenia poprzez przedstawienie realizacji polegających na wykonaniu lub dostawie systemów wjazdowych lub kontroli dostępu, w których wjazd do obiektu lub określonej strefy był realizowany na podstawie automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych, nawet jeżeli systemy te nie obejmowały wszystkich funkcjonalności wskazanych w warunku udziału lub opisie przedmiotu zamówienia? Prosimy o doprecyzowanie, czy dla oceny spełnienia warunku doświadczenia Zamawiający uzna za wystarczające doświadczenie w zakresie kluczowej funkcjonalności identyfikacji pojazdów poprzez LPR/ANPR, czy też wymaga wykazania realizacji obejmujących łącznie wszystkie elementy wskazane w dokumentacji.

- Odpowiedź nr 18:

- Warunki doświadczenia są szczegółowo opisane w Specyfikacji w Dziale VII. Zawartość oferty, ust. 5 i 6. Ze względu na złożoność projektowanego Systemu wjazdowego, Zamawiający wymaga wykazania odpowiedniego doświadczenia w budowaniu Systemów wjazdowych/parkingowych jako gwarancja rzetelnego ich wykonania i bezawaryjnego działania w przyszłości.

- „5.	Wymagane doświadczenie Oferenta, czyli informacja o dotychczas wykonanych w okresie 2023-2026 roku minimum 2-ch dostaw systemów parkingowych lub wjazdowych o wartości minimum 200 000,00 zł brutto każda, popartych referencjami wraz z dostarczonym kontaktem do firmy użytkującej system w celu weryfikacji i oceny jego działania. Druk stanowi Załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji.

- 6.	Aby wykonany System kontroli wjazdów i wyjazdów pojazdów został uwzględniony w wykazanym doświadczeniu musi spełnić poniższe wymagania:

- system automatycznie odczytuje numery rejestracyjne pojazdów w oparciu o kamery LPR,

- system nalicza różne stawki opłat zależnie od wybranego rodzaju wjazdu,

- system nalicza opłaty automatycznie,

- system ewidencjonuje interwały czasowe przebywania pojazdów na terenie obiektu,

- system umożliwia pobieranie opłat wnoszonych samodzielnie przez Klientów,

- system dopuszcza płatności gotówkowe i bezgotówkowe,

- system fiskalizuje wnoszone opłaty.”

- Pytanie nr 19:

- W dokumentacji wskazano wymóg stosowania funkcji anty-passback dla kart abonamentowych, przy jednoczesnym przewidzeniu:

- możliwości wyłączenia tej funkcji dla kont typu MASTER,

- automatycznego resetowania anty-passback dla wybranych grup użytkowników,

- występowania scenariuszy (np. tryby pracy systemu, sytuacje awaryjne), w których zachowanie ciągłości sekwencji wjazd/wyjazd może być zaburzone.

- Z uwagi na powyższe prosimy o potwierdzenie:

- Czy Zamawiający oczekuje implementacji funkcji anty-passback jako mechanizmu służącego do ograniczania nadużyć (np. wielokrotnego wjazdu na jednej karcie bez uprzedniego wyjazdu), przy jednoczesnym dopuszczeniu jej selektywnego stosowania (np. dla wybranych grup użytkowników lub z możliwością wyłączenia/resetu)?

- Odpowiedź nr 19:

- Tak, System ma ograniczyć do minimum nadużycia bezpłatnego wjazdu pojazdów. Przypadek kont MASTER odnosi się do posiadaczy kart, którzy mają możliwość wjechać i wyjechać z terenu Rynku innym wjazdem, który jest i będzie poza Systemem.

- Pytanie nr 20:

- W dokumentacji przewidziano możliwość:

- wyjazdu pojazdu bez uiszczenia opłaty,

- ręcznego otwarcia szlabanu przez obsługę,

- zapisywania zaległych opłat przypisanych do numeru rejestracyjnego pojazdu.

- Jednocześnie Zamawiający opisuje standardowy proces wyjazdu jako sekwencję polegającą na:

- identyfikacji pojazdu (kamera LPR),

- weryfikacji opłaty w systemie,

- ewentualnym zeskanowaniu biletu lub użyciu karty,

- a następnie automatycznym otwarciu szlabanu po pozytywnej weryfikacji.

- W praktyce systemów parkingowych należy wskazać, że:

- w trybie standardowym wyjazd jest możliwy wyłącznie po dokonaniu opłaty,

- natomiast w trybie awaryjnym (np. ręczne otwarcie szlabanów, awaria systemu, ewakuacja) pojazdy wyjeżdżają tzw. „na zderzaku” (ciągłym strumieniem),

- w takim trybie systemy parkingowe nie realizują pełnej rejestracji wyjazdów ani przypisywania zaległości, ponieważ nie jest możliwe zachowanie opisanej przez Zamawiającego sekwencji identyfikacji i weryfikacji dla każdego pojazdu,

- próba rejestrowania każdego wyjazdu w takich warunkach jest w praktyce niewykonalna i prowadzi do niespójności danych.

- W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie:

- Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, w którym system:

- w trybie standardowym bezwzględnie wymusza dokonanie opłaty przed wyjazdem (bez możliwości generowania zaległości),

- natomiast w trybach awaryjnych (np. ręczne otwarcie szlabanów) nie realizuje rejestracji wyjazdów ani przypisywania zaległości, jako że jest to zgodne z praktyką działania systemów parkingowych?

- Odpowiedź nr 20:

- Tak, System w standardowym trybie pracy wymusza dokonanie opłaty przed wyjazdem z wyjątkiem opisanym w „Opisie działania Systemu”, dział IX. OPIS FUNKCJONALNY, ust. 7:

- „7.6. System uniemożliwia wyjazd z terenu Rynku pojazdów posiadających nieopłacone opłaty wjazdowe. Wyjazd Klientów w tych przypadkach nastąpi po uiszczeniu wszystkich zaległych opłat.

- 7.7. W przypadku nieuiszczenia przez Klienta opłaty System wyświetli informacje o zaległych opłatach na wyświetlaczu Klienta na pasie wyjazdowym. Informacje będą indywidualne dla każdego nr rej.

- 7.8. W przypadku braku możliwości uiszczenia przez Klienta opłaty Obsługa wjazdu otworzy szlaban z poziomu Systemu. System automatycznie zapamięta zaległą opłatę przypisaną do nr rej. System zapamiętuje który zalogowany użytkownik obsługi wjazdu i w jakiej sytuacji otworzył szlaban.

- 7.9 System posiada możliwość zatwierdzenia wyjazdu pojazdu z terenu Rynku przez Obsługę wjazdu w sytuacji, gdy pojazd wjechał na Rynek bramą wjazdową, a wyjechał inną bramą będącą poza Systemem.”

- Powyższe sytuacje wystąpią, gdy Klient z jakichś powodów nie może uiścić opłaty. Rynek nie może przetrzymywać pojazdu, więc musi istnieć opcja ręcznego wypuszczenia pojazdu bez opłaty z zapamiętaniem przez System wysokości zaległej opłaty i z zakazem wjazdu tego pojazdu przed uiszczeniem opłaty.

- W przypadku trybów awaryjnych należy opracować procedury do sytuacji opisanych w dziale XII. WYMAGANIA TECHNICZNE, KONIECZNE DO SPEŁNIENIA PRZEZ ELEMENTY SYSTEMU ust 5:

- „5.37. Na etapie wdrażania Systemu należy opracować procedury funkcjonowania Systemu w sytuacji braku internetu.

- 5.38. Na etapie projektowania Systemu należy opracować procedury ręcznego poboru opłaty od pojazdów oraz rejestrację wjazdów Klientów z kartami abonamentowymi w przypadku wystąpienia awarii Systemu.

- 5.39. Należy opracować procedurę działania Systemu w trybie awaryjnym przy uszkodzonym szlabanie.

- 5.40. Na etapie projektowania Systemu należy opracować procedury poboru opłat zaległych od pojazdów, które wjechały na teren Rynku przed awarią Systemu.

- 5.41. Na etapie projektowania Systemu należy opracować procedury poboru opłat i wyjazdu pojazdów z Rynku, które wjechały bez rejestracji wjazdu spowodowanej awarią Systemu, a wyjeżdżają po uruchomieniu Systemu.”

- Zamawiający nie chce narzucać rozwiązań Wykonawcy ze względu na nieznajomość rozwiązań jakie można zastosować w Systemach automatycznego poboru opłat. Jednocześnie Zamawiający wymaga, aby wjazd i wyjazd z terenu Rynku był maksymalnie szczelny, żeby Klienci wnosili opłaty, a Obsługa wjazdu wiedziała, jak się zachować w sytuacjach awaryjnych.

- Pytanie nr 21:

- Zgodnie z dokumentacją Zamawiający przewiduje wykorzystanie istniejącej infrastruktury, w tym szlabanów parkingowych, w ramach realizacji Systemu.

- Jednocześnie brak jest jednoznacznych zapisów dotyczących odpowiedzialności za ich stan techniczny, gwarancję oraz serwis w trakcie realizacji i eksploatacji Systemu.

- W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie:

- Czy Zamawiający przejmuje pełną odpowiedzialność za stan techniczny istniejących szlabanów oraz wszelkie obowiązki związane z ich gwarancją, utrzymaniem i serwisem (zarówno w okresie realizacji, jak i eksploatacji Systemu), w szczególności w przypadku awarii, niekompatybilności lub braku możliwości integracji z oferowanym rozwiązaniem?

- Odpowiedź nr 21:

- Tak potwierdzam, Zamawiający odpowiada za stan techniczny aktualnie zainstalowanych urządzeń – m.in. szlabanów. Zgodnie z §1, ust. 4 Umowy (Załącznik nr 2 do Umowy) wskazane będą urządzenia, które są serwisowane przez Zamawiającego (naprawa, wymiana, demontaż, montaż).

- Pytanie nr 22:

- Zgodnie z dokumentacją Zamawiający przewiduje wykorzystanie istniejących obudów terminali wyjazdowych

- Jednocześnie, na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej stwierdzono, że:

- obecne rozwiązanie nie stanowi kompletnego rozwiązania systemowego, lecz jest realizowane jako dwa terminale zamontowane jeden nad drugim,

- obudowy znajdują się w złym stanie technicznym (widoczna korozja),

- w trakcie opadów atmosferycznych do wnętrza obudów dostaje się woda, co potwierdzają ślady korozji oraz naloty rdzawe na elementach wewnętrznych, w tym na taśmach kablowych.

- W związku z powyższym wnosimy o:

- rezygnację z wymogu wykorzystania istniejących obudów terminali wyjazdowych jako elementów infrastruktury Systemu, gdyż wyłącznie zastosowanie nowych, systemowych obudów:

- gwarantuje bezawaryjne i stabilne działanie systemu w całym okresie eksploatacji,

- zapewnia spełnienie wymagań w zakresie szczelności, bezpieczeństwa i trwałości,

- umożliwia przygotowanie porównywalnych i rzetelnych ofert przez wszystkich wykonawców (bez ryzyka różnej interpretacji zakresu prac i ryzyk technicznych).

- lub alternatywnie, w przypadku podtrzymania wymogu:

- potwierdzenie, że Zamawiający przejmuje pełną i nieograniczoną odpowiedzialność za wszelkie skutki techniczne i eksploatacyjne wynikające z wykorzystania istniejących obudów, w tym w szczególności za:

- uszkodzenia, skrócenie żywotności lub utratę gwarancji urządzeń elektronicznych zainstalowanych wewnątrz obudów,

- wpływ warunków atmosferycznych (wilgoć, skraplanie, korozja) na pracę urządzeń,

- brak możliwości zapewnienia wymaganych parametrów środowiskowych pracy urządzeń (temperatura, szczelność, wentylacja),

- wszelkie awarie wynikające bezpośrednio lub pośrednio ze stanu technicznego obudów,

- brak możliwości dochodzenia roszczeń wobec Wykonawcy w powyższym zakresie.

- Dodatkowo prosimy o potwierdzenie, że:

- istniejące obudowy spełniają aktualne wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa oraz norm technicznych dla urządzeń instalowanych na zewnątrz (w szczególności w zakresie stopnia ochrony IP, odporności na warunki atmosferyczne, bezpieczeństwa elektrycznego oraz ochrony przed korozją), zostały poddane stosownym odbiorom technicznym i mogą być bezpiecznie wykorzystane do zabudowy nowej elektroniki bez ryzyka jej uszkodzenia lub utraty gwarancji producenta.

- Odpowiedź nr 22:

- Zamawiający dopuszcza wykorzystanie nowych obudów terminali wyjazdowych w opisanej sytuacji przy braku możliwości udzielenia przez Wykonawcę gwarancji na nowe urządzenia zamontowane w starych obudowach.

- Ze względu na stan techniczny obudów, w których muszą być zamontowane urządzenia oraz specyfikację urządzeń Systemu, które po zamontowaniu muszą być użytkowane w konkretnych warunkach, Zamawiający nie może przejąć odpowiedzialności za te urządzenia.

- Zamawiający nie posiada wiedzy na temat wymagań technicznych, które spełniają aktualnie zamontowane obudowy urządzeń wyjazdowych.

- Zamawiający zmienił treść w tabeli 1 w Załączniku nr 3 Formularzu Oferty. Po zmianach Wykonawca musi wybrać, czy zamontuje urządzenia w istniejących obudowach czy zastosuje nowe obudowy wraz z urządzeniami.

- Pytania nr 23:

- Z dokumentacji wynika, że System ma wykorzystywać kamery LPR do identyfikacji numerów rejestracyjnych pojazdów. Jednocześnie, na podstawie wizji lokalnej stwierdzono, że obecnie zainstalowane kamery:

- pochodzą od różnych producentów,

- zostały zainstalowane w różnych okresach,

- nie stanowią jednolitego, systemowego rozwiązania,

- mogą charakteryzować się różnymi parametrami technicznymi oraz różnymi sposobami integracji.

W ocenie Wykonawcy wyłącznie zastosowanie jednolitego, spójnego systemowo zestawu kamer LPR pozwala na:

- zapewnienie wymaganej skuteczności odczytu tablic rejestracyjnych,

- stabilną i przewidywalną integrację z systemem parkingowym,

- spełnienie wymagań funkcjonalnych określonych w OPZ.

W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie:

- Czy Zamawiający oczekuje wymiany wszystkich istniejących kamer LPR na nowe, stanowiące jednolity system, jako warunku niezbędnego do prawidłowej realizacji i spełnienia wymagań funkcjonalnych systemu identyfikacji pojazdów?

- Odpowiedź nr 23:

- Tak, Zamawiający wymaga, aby zostały zamontowane nowe kamery niezbędne do prawidłowego działania Systemu. Nowe kamery należy zamontować wg. wytycznych w tabeli umieszczonej w „Opisie działania Systemu” dział X. PRACE BUDOWLANE I OKABLOWANIE, ust. 4.

- Wycenę 5 szt. nowych kamer LPR do odczytu tablic rejestracyjnych, należy umieścić w tabeli nr 1, pkt. 4 w „Formularzu Oferty”.

- Pytanie nr 24:

- W dokumentacji wskazano, że wymagany jest panel operatora uruchamiany w przeglądarce internetowej, umożliwiający zdalne zarządzanie systemem parkingowym z dowolnego miejsca i urządzenia, przy wykorzystaniu szyfrowanych połączeń.

- W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, że:

- Zamawiający oczekuje dostarczenia rozwiązania umożliwiającego rzeczywisty, zdalny dostęp do systemu parkingowego z dowolnej lokalizacji (również spoza lokalnej sieci Zamawiającego), bez konieczności stosowania dodatkowych narzędzi dostępowych (np. VPN, zdalny pulpit), poprzez bezpieczny interfejs webowy dostępny przez sieć publiczną.

- Jednocześnie prosimy o potwierdzenie, że:

- rozwiązania ograniczone wyłącznie do działania w sieci lokalnej (LAN), wymagające dostępu do infrastruktury wewnętrznej Zamawiającego, nie będą uznane za spełniające powyższy wymóg.

- Odpowiedź nr 24:

- Dostęp do panelu operatora dla pracowników LRH S.A. musi być zapewniony z komputerów znajdujących się na terenie Rynku Elizówka. Pracownicy mający dostęp do oprogramowania Systemu będą wykonywali czynności służbowe w miejscu pracy. Każdy użytkownik loguje się przy pomocy loginu i hasła.

- Zamawiający umożliwia dostęp zdalny do oprogramowania Systemu z urządzeń zewnętrznych tylko dla „Serwisu” - firmy zewnętrznej świadczącej usługę obsługi serwisowej Systemu.

- Pytanie nr 25:

- W dokumentacji wskazano, że elementy systemu (w szczególności obudowy urządzeń) muszą być wykonane z materiałów odpornych na korozję.

- W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, że:

- Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń wykonanych ze stali poddanej antykorozyjnemu procesowi cynkowania ogniowego zgodnie z normą PN-EN ISO 1461:2023-02, stosowanej powszechnie w wymagających środowiskach (m.in. energetyka, budownictwo, przemysł stoczniowy i morski, motoryzacja, drogownictwo), dodatkowo zabezpieczonej powłoką malowania proszkowego.

- Takie rozwiązanie zapewnia wysoką odporność na korozję, trwałość oraz spełnienie wymagań eksploatacyjnych dla urządzeń instalowanych na zewnątrz.

- Odpowiedź nr 25:

- Tak, Zamawiający potwierdza, że dopuszcza wyżej opisany sposób wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego obudów urządzeń.

- Pytanie nr 26:

- W dokumentacji wskazano, że system ma umożliwiać wystawianie paragonów fiskalnych oraz realizację sprzedaży w samoobsługowych kasach parkingowych.

- Mając na uwadze obowiązujące przepisy prawa dotyczące ewidencjonowania sprzedaży przy użyciu urządzeń samoobsługowych, w tym konieczność stosowania kas rejestrujących dla tego typu sprzedaży, prosimy o potwierdzenie, że:

- Zamawiający oczekuje dostarczenia systemu parkingowego w pełni zgodnego z wymogami fiskalizacji, w którym każda samoobsługowa kasa parkingowa będzie wyposażona w zintegrowany moduł kasy rejestrującej, spełniający wymagania obowiązujących przepisów prawa (w tym rozporządzeń Ministra Finansów).

- Jednocześnie prosimy o potwierdzenie, że:

- rozwiązania polegające wyłącznie na rejestracji sprzedaży w systemach zewnętrznych (np. systemach ERP) lub bez wykorzystania urządzeń fiskalnych w samych kasach parkingowych nie będą uznane za spełniające wymagania Zamawiającego.

- Odpowiedź nr 26:

- Zamawiający oczekuje dostarczenia systemu parkingowego w pełni zgodnego z wymogami fiskalizacji, spełniającego wymagania obowiązujących przepisów prawa (w tym rozporządzeń Ministra Finansów). System będzie przygotowany do wysyłania do KSEF paragonów z NIP.