PRZEDMIAR ROBÓT
Nazwa inwestycji:

Dostawa i montaż filtrów PCV do dwóch otworów studziennych, 

 Adres inwestycji:

- miejscowość Elizówka, dz. nr 100/98,

- gmina Niemce

- powiat lubelski

- województwo lubelskie

Klasyfikacja robót według Wspólnego Słownika Zamówień:

- 45262220-9 – wiercenie studni wodnych
Zamawiający: Lubelski Rynek Hurtowy S.A. ul. Szafranowa 6, 21-003 Elizówka
Użytkownik ujęcia: j.w.
Zakres przedmiaru: wykonanie dwóch otworów studziennych ujmujących wody podziemne z utworów kredowych na terenie Lubelskiego Rynku Hurtowego w Elizówce, w granicach działki nr 100/98)
PRZEDMIAR ROBÓT
	Lp.
	Podstawa wyceny
	Opis i wyliczenie
	j.m.
	ilość jednostek
	Cena jedn.
zł netto
	Wartość dla dwóch otworów razem:
zł netto

	1.
	kalkulacja własna
	Montaż wiertnicy do montażu kolumny filtracyjnej 


	kpl
	1
	
	

	2
	kalkulacja własna
	Zabudowanie otworu filtrem PCV o łącznej długości 80 m i średnicy 

-rura podfiltrowa DN 300

-filtr szczelinowy DN 300

-rura nadfiltrowa DN 350 (wyprowadzona do powierzchni terenu),
	m
	2,0
	
	

	
	
	
	m
	25,0
	
	

	
	
	
	m
	53,0
	
	

	3
	kalkulacja własna
	Montaż / demontaż pompy głębinowej 
	kpl
	1
	
	

	4.
	kalkulacja własna
	Pompowania pomiarowe i zespołowe
	r-g. 


	48 h
	
	

	5.
	kalkulacja własna
	Chlorowanie otworu
	kpl
	1
	
	

	6.
	kalkulacja własna
	Analizy fizyko-chemiczne i bakteriologiczne wody
	kpl
	1
	
	

	7.
	kalkulacja własna
	Demontaż wiertnicy,
	kpl
	1
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